## Slide 1
B
p
X
u
u
Reference
configuration
Current
configuration

## Slide 2
U
R
N
d
n
F
n
da
t

## Slide 3
 |  | Dimension in mm |  |  |  |  | 
 |  | A | A* | B | B* | C | D
5508072 | Sliding 19x23 paddle | 234 | 239 | 184 | 189 | 45 | 243
5508097 | 24x29 Standard paddle | 273.5 | 281.5 | 227.5 | 237.5 | 45 | 286
5508087 | Sliding 19x23 flexible paddle | 234 | 239 | 184 | 189 | 45 | 241.9
5508090 | 24x29 Flexible paddle | 273.5 | 281.5 | 227.5 | 237.5 | 45 | 285.8
5508099 | Sliding square spot paddle | 91.8 | 99 | 91.8 | 99 | 39.5 | 107.1
5508107 | Sliding round spot paddle |  |  |  |  | 25.5 | 
5508102 | Sliding small breast or implant 10x23 paddle | 230.7 | 236.8 | 94.3 | 101.7 | 55 | 243
5508103 | 2D Loc 19x23 paddle | 234 | 239 | 184 | 189 | 45 | 243
5508104 | 2D Loc Sliding Swiss cheese paddle | 234 | 239 | 184 | 189 | 45 | 243
A*
A
B*
B
A*
A
C
D

## Slide 4
Flex paddle dimensions